**Отчет о реализации Плана адаптации ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» по повышению значений показателей**

**доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг**

**г. Керчь, ул. Всесоюзная, 9**

**на период 2018 – 2020г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** **по адаптации** | **Категория****МГН****(К,О,С,Г,У)** | **Вид** **работы** | **Этап****работы\*** | **Необходимое****финансирование (тыс. руб.)** | **Срок исполнения (год)** | **Ответственный исполнитель** |
| **1. Организационные мероприятия:** |
| **1.1****1.2****1.3****1.4** | Разработана и утверждена политика об обеспечении условий доступности для инвалидов, других маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказание им необходимой помощи в учреждении.Разработаны  и утверждены организационно-распорядительные локальные документы учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам:- разработана программа обучения работников;- проведено инструктирование специалистов по работе с инвалидами, связанное с обеспечением доступности объектов и услуг для инвалидов.Обеспечена доступность для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению:- возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него;- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта;- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него;Ведение журнала учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов. | ВсеВсе ВсеВсе | Орг.Орг.Орг.Орг. | 1111 | Без финансированияБез финансированияБез финансированияБез финансирования | 2018201820182018 | Степаненко Т.В.Степаненко Т.В.Степаненко Т.В.Степаненко Т.В. |
| **2. Приобретены технических  средств адаптации:** |
|  | - система средств информации и сигнализации об опасности комплексная (визуальная, звуковая и тактильная).- знак доступности помещения, кабины. | К,О,СК,О | ТСР | 11 | 10 000,009 800,00 | 20192019 | Степаненко Т.В. |
| **3. Проведены ремонтные работы:** |
| 3.1 | **По территории объекта:**- оборудование входа (выхода) на территорию учреждения комплексной информационной табличкой с обеих сторон калитки доступным для МНГ образом;- проведение ремонта поверхности покрытия пешеходных путей к специализированному входу №1;- нанесение цветовой и тактильной маркировки на поверхности покрытия пешеходных путей;- оборудование на территории учреждения открытой специализированной спортивной и игровой площадки для МНГ (пандусный городок);- обозначение мест для парковки транспортных средств дорожной разметкой и дорожными знаками, выполненными на вертикальной поверхности (стене, стойке) на высоте от 1,5до 2,0м | ВсеВсеВсеВсеВсе | Орг., ТСРОрг., КР, ТСРТСРКРОрг., ТР, ТСР | 12121 | 5 000,00600 000,002 000,001 500 000,008 000,00 | 20192020201920202019 | Степаненко Т.В. |
| 3.23.33.4 | **По входу в здание:**  |
| ***Вход в здание №1 центральный специализированный*** |
| - нанесение контрастной маркировки на дверные ручки;- организация дублирования системной информации на входе тактильными средствами информации.- оборудовать входную группу; | ССВсе | Орг., ТСРОрг., ТР, ТСРОрг., ТР, | 111 |  1 000,00 10 000,00  150 000,00 | 201820192018 | Степаненко Т.В. |
| ***Вход в здание №2 эвакуационный*** |
| - обозначить ступеньки (1-ю и последнюю маркировкой ярко желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м);- установка ограждения согласно нормам на входной площадке (перед дверью);- обозначение порога при входе;- нанесение контрастной маркировки на дверные ручки;- плотное закрепление ковровых покрытий на пути движения в тамбуре; | С,ОВсеВсеВсеВсе | Орг.ТРТРТРОрг., ТР, ТСР | 12111 | 500,0050 000,002 000,001 000,0010 000,00 | 201820202019201920192019 | Степаненко Т.В. |
| **По путям движения в здании** |
| - установка нормативного поручня вдоль стены на лестничном подъеме при входе №1 и оборудование непрерывности имеющихся поручней перил с внутренней стороны лестницы по всей высоте лестничного марша при подъеме на 2 этаж;- обозначение лестничных ступенек (1-я и последняя) маркировкой ярко желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м; | О,У,Г,СО,У,Г,С | Орг., ТР, ТСРОрг., ТР, ТСР | 11 | 150 000,00500,00 | 20182018 | Степаненко Т.В. |
| **По санитарно-гигиеническим помещениям** |
| - установка в туалетных и душевых комнатах нормативных вспомогательных приспособлений (крючки для одежды, костылей и др. принадлежностей);- установка в санитарно-гигиенических помещениях кнопки вызова персонала;- установка бесконтактных сушилок для рук, локтевых диспенсеров для мыла  | **Все****Все**Все | Орг., ТСРОрг., ТСРОрг., ТСР | 111 | 3 000,003 000,00150 000,00 | 201820192018 | Степаненко Т.В. |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 3 651 700,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Состояние доступности объекта для МГН** | **К** | **О** | **С** | **Г** | **У** |
| - на начало планового периода | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧ |
| - по завершении 1-го этапа плана адаптации\* | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДП |
| - по завершении 2-го этапа адаптации\*\* | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП |

**\* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году; 2018-2019г.г.**

**\*\* - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде; 2020г..**

В связи с малым финансированием запланированные мероприятия по адаптации объекта социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов будут внесены в план адаптации на 2021-2024 г.г.

Отчет составил ответственный за организацию работы

 по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов Даниленко А.Г.